FASCÍCULO III : FICHAS

Ficha n.º 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	3

Ficha n.º 2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	5

Ficha n.º 3 - ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA	8

Ficha n.º 4 - CARACTERÍSTICAS DE CADA EDÍFICIO	9

Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO	11

Ficha n.º 6 - RISCOS INTERNOS	13

Ficha n.º 7 - RISCOS EXTERNOS	15

Ficha n.º 8 - SERVIÇOS DE SOCORRO E EMERGÊNCIA	16

Ficha n.º 9 - EMISSORAS DE RÁDIO A SINTONIZAR EM CASO DE EMERGÊNCIA	18

Ficha n.º 10 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE EVACUAÇÃO	19

Ficha n.º 11 - PROCEDIMENTO DE ALERTA	20

Ficha n.º 12 - PROCEDIMENTO DE EVACUAÇÃO	21

Ficha n.º 13 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE ABRIGO	22

Ficha n.º 14 - PROCEDIMENTO DE ABRIGO	23

Ficha n.º 15 - FICHA DE INCIDENTES DO ESTABELECIMENTO	24

Ficha n.º 16 - RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA	25

Ficha n.º 17 - COORDENADOR  DO  EDIFÍCIO___  /  PISO___	26

Ficha n.º 18 – FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	27

Ficha n.º 19 – UTENTES CAPACITADOS	28

Ficha n.º 20 - ALTERAÇÃO DE EFETIVO	29

Ficha n.º 21 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR DAR O ALARME E O ALERTA	30

Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA	31

Ficha n.º 23 A - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR EXECUTAR CORTES DE ENERGIA	33

Ficha n.º 23 B – EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO	34

Ficha n.º 24 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR ABRIR E FECHAR AS PORTAS EXTERIORES DO ESTABELECIMENTO	36

Ficha n.º 25 A – EQUIPA DE EVACUAÇÃO	37

Ficha n.º 25 B - AGENTES DE SEGURANÇA REPONSÁVEIS PELO AUXÍLIO A PESSOAS LIMITADAS NA MOBILIDADE OU NAS CAPACIDADES DE PERCEÇÃO E REAÇÃO A UM ALARME OU ACAMADAS	39

Ficha n.º 26 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELOS PRIMEIROS SOCORROS	41

Ficha n.º 27 - INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL E O PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	42

Ficha n.º 28 - PREPARAÇÃO DO SIMULACRO	43

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO	44

Ficha n.º 30 - ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO	47

Ficha n.º 31 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Acessibilidade dos Meios de Socorro ao(s) Edifício(s) e Hidrantes Exteriores)	48

Ficha n.º 32 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação)	49

Ficha n.º 33 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Relativas à Eficácia da Estabilidade ao Fogo e dos Meios de Compartimentação, Isolamento e Proteção)	50

Ficha n.º 34 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais a Observar na Conservação dos Espaços do Estabelecimento)	51

Ficha n.º 35 – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas de Segurança na Manipulação e no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas)	52

Ficha n.º 36 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Cozinha)	54

Ficha n.º 37 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Central Térmica, Armazenamento de Combustíveis)	55

Ficha n.º 38 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Arrecadações, Arquivos, Armazéns, Áreas técnicas em geral)	56

Ficha n.º 39 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Posto de Transformação, Grupo de Emergência, Salas de Quadros elétricos)	57

Ficha n.º 40 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Casa das Máquinas dos Elevadores)	58

NOTA:

É essencial a leitura dos Fascículos I e II antes do preenchimento das FICHAS.

# Ficha n.º 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

● NOME (1) :

● MORADA:

● CÓDIGO POSTAL:

● TELEFONE:        ● FAX:

● e-mail:

● Entidade Proprietária :

● Entidade Gestora :

● Data de entrada em funcionamento:

● Autorização / Licença de Utilização / Funcionamento n.º:

● Data de aprovação do PSCIE (2):

● Tipo de Ocupação do Edifício (3) :

UT II 		UT V 		UT IX 		Outra

● Tipificação do estabelecimento (4) :

Apoio a crianças e jovens:

Lar de infância e juventude  	Apartamento de autonomização

Casa de acolhimento temporário 	Outros

Apoio a pessoas idosas:

Lar de idosos 		Residência 	 Centro de Noite 	Centro de Dia Centro de Convívio 	Outros

Apoio a pessoas com deficiência:

Centro de atividades sócio-ocupacionais 	Lar residêncial

Residência autónoma 	Centro de atendimento, acompanhamento e animação de pessoas com deficiência  	Outros

Apoio a pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico:

Forúm sócio-ocupacional 	Unidades de vida protegida, autónoma e apoiada 		Outros

Outros

● Horário de funcionamento:

- Horário de Visitas:

● Recenseamento de Utentes (5)  :

|  | Turnos - Horários |
| --- | --- |
|  | Manhã ( : h ás : h) | Tarde ( : h ás : h) | Noite ( : h ás : h) |
| Crianças com idade inferior a 6 anos. |  |  |  |
| N.º Utentes limitados na mobilidade ou nas capacidades de perceção e reação a um alarme(6) |  |  |  |
| Pessoas acamadas |  |  |  |
| N.º Utentes restantes |  |  |  |
| Médicos |  |  |  |
| Enfermeiros |  |  |  |
| Pessoal auxiliar |  |  |  |
| Totais |  |  |  |

ANO DE REALIZAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DO PLANO PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

Ano:

(1) Se o estabelecimento tiver no nome (ex: centro de acolhimento, lar de 3ª idade, etc…) deve-se anotar para melhor identificação.

(2) Projeto de Segurança Contra Incêndios.

(3) Ver utilizações-tipo (UT) em Terminologia e Conceitos

(4) Ver Fascículo II, terminologia e conceitos

(5) Em cada turno indicar o nº máximo de utentes, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar do dia de semana de maior afluência.

(6) Pessoas com doença de foro mental ou psiquiátrico, pessoas com dificuldades motoras.

# Ficha n.º 2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

(1/2)

● NOME :

● EDIFÍCIO ÚNICO : SIM 	NÃO

● N.º TOTAL DE EDIFÍCIOS E PAVILHÕES :

● CATEGORIA DE RISCO (1)  :

EXISTÊNCIA DE LOCAIS DE RISCO D OU E: SIM  NÃO

(1) A atribuição da categoria de risco do estabelecimento, no caso do que mais de um edifício, é a do edifício de categoria de risco mais elevada. Preencher este campo após atribuição da categoria de risco de cada um dos edifícios ou utilizações-tipo.

RESPONSÁVEL E DELEGADOS DE SEGURANÇA (2)

| DESIGNAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO - Contactos |
| --- | --- |
| Responsável de Segurança - RS |  |
| Delegados de Segurança |  |
|  | Substituto : |
|  | Substituto : |

POSTO DE SEGURANÇA (3)

● ESTABELECIMENTO POSSUI POSTO DE SEGURANÇA ?		SIM 	NÂO

LOCALIZAÇÃO :

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO ( SSI ) (4)

● ESTABELECIMENTO POSSUI SSI ?						SIM 	NÂO

Ficha n.º 2 ( 2/2 )

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO - PONTOS DE REUNIÃO

|  | Designação | Localização |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

RUAS/ESTRADAS POR ONDE SE PODE ACEDER AO ESTABELECIMENTO

● TODAS AS RUAS CIRCUNDANTES TÊM CONDIÇÕES PARA ACESSO DOS

VEÍCULOS DE BOMBEIROS, AMBULÂNCIAS, ETC.?			SIM 	NÃO

SE NÃO, INDIQUE QUAL RAZÃO:

● TRATA-SE DE RUA(S) DE DOIS SENTIDOS? 				SIM 	NÃO

● OS ARRUAMENTOS INTERIORES PERMITEM O ACESSO DOS

VEÍCULOS DOS BOMBEIROS ÀS FACHADAS ?		N/A 	SIM 	NÃO

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NO EXTERIOR DO EDÍFICIO

● EXISTEM HIDRANTES/BOCAS-DE-INCÊNDIO NA VIA PÚBLICA?	  SIM 	NÃO

● ENCONTRAM-SE ACESSÍVEIS AOS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS? SIM 	NÃO

● INDIQUE O DIÂMETRO DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES? (5)

Notas :

(1) – Ver terminologia e conceitos

(2) - O Responsável pela Segurança contra incêndio de cada estabelecimento de apoio social no decurso da exploração é o seu órgão de gestão. No caso de estabelecimentos de apoio social integrados em edifícios de ocupação múltipla, o responsável pela segurança dos espaços comuns é o órgão de administração do edifício. Os órgãos responsáveis pela segurança supra-referidos podem delegar competências.

(3) - Nos espaços afectos às utilizações-tipo da 1.ª categoria, ou superior, que incluam locais de risco D, ou os afectos às utilizações-tipo II a XII da 2.ª categoria de risco ou superior, deve ser previsto um posto de segurança destinado a centralizar toda a informação e coordenação de meios logísticos em caso de emergência, bem como os meios principais de recepção e difusão de alarmes e de transmissão do alerta. O posto de segurança pode ser estabelecido na recepção ou na portaria, desde que localizado junto a um acesso principal, sempre que possível em local com ingresso reservado e resguardado ou protegido do fogo, e deve ser mantido ocupado por um agente de segurança durante os períodos de funcionamento do estabelecimento. Deverá existir comunicação oral com as várias zonas do estabelecimento e deverá aí existir um chaveiro de segurança e um exemplar do Plano de Prevenção e Emergência.

(4) - Nas situações em que seja exigível a existência de um plano de emergência interno (ver Tabela 4 – Medidas de autoprotecção exigíveis, Fascículo II), deve ser implementado um Serviço de Segurança contra Incêndio (SSI), constituído por um delegado de segurança com as funções de chefe de equipa e pelo número de elementos adequado à dimensão da utilização-tipo e categoria de risco, com a configuração mínima constante da Tabela 5 indicada no Fascículo II “Terminologia e Conceitos”. Nos estabelecimentos que recebem público das 3.ª e 4.ª categorias de risco, o delegado de segurança, que chefia a equipa, deve desempenhar as suas funções enquanto houver público presente, podendo os restantes agentes de segurança ocupar-se habitualmente com outras tarefas, desde que se encontrem permanentemente susceptíveis de contacto com o posto de segurança e rapidamente mobilizáveis.

(5) – Diâmetro da tubagem que alimenta o hidrante (solicitar às Câmaras Municipais , ou Corporações de Bombeiros locais)

# Ficha n.º 3 - ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SSI)

| DESIGNAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO - Contactos | FUNÇÃO / MISSÃO - Obs. |
| --- | --- | --- |
| Responsável de Segurança - RS |  |  |
| Delegados de Segurança |  |  |
|  | Substituto : |  |
| SSI | Chefe Equipa |  |  |
|  |  | Substituto : |  |
| Agentes de Segurança |  |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |
|  | Substituto : |  |

Notas :

- As funções/missões dos agentes de segurança poderão ser as de coordenador do edifício x ; coordenador do piso y ; alarme e alerta ; 1.ª intervenção ; cortes de energia; … etc .

- No dimensionamento da estrutura interna de segurança , devem ser designadas , no mínimo , duas pessoas para cada função/missão por forma a garantir a presença permanente durante o funcionamento do estabelecimento , do número de delegados e agentes de segurança necessários. Embora algumas das tarefas possam ser exercidas cumulativamente pela mesma pessoa , não consideramos adequado que, por exemplo , um coordenador de piso seja ainda e cumulativamente elemento da equipa de evacuação e da equipa de 1.ª intervenção , equipas estas que por norma atuam simultaneamente .

- A identificação dos agentes de segurança, não terá obrigatoriamente de ser feita através do nome mas sim pelas funções que desempenha.

# Ficha n.º 4 - CARACTERÍSTICAS DE CADA EDÍFICIO

Completar as quadrículas para cada edifício de apoio social

EDIFÍCIO

N.º

● NOME (1) :

● UTILIZAÇÕES-TIPO EXISTENTES NO EDIFÍCIO: ,

, ,

● CARACTERÍSTICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO ( UT ):

ANO DE CONSTRUÇÃO:

ALTURA DA UT (2) (m):      	N.º PISOS DA UT :

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA (3) (m2) :

EFETIVO MÁXIMO DA UT NESTE EDIFÍCIO (4):

EFETIVO MÁXIMO EM LOCAIS DE RISCO D (4):

EFETIVO MÁXIMO EM LOCAIS DE RISCO E (4):

CATEGORIA DE RISCO (5): :

TIPO DE CONSTRUÇÃO / ESTRUTURA (6) :

TRADICIONAL ( BETÃO ARMADO )

PRE-FABRICADO ( METÁLICA )

MISTO				OUTRO

INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS ?					SIM		NÃO

NOME DOS PISOS (7):

● OBSERVAÇÕES:

Notas:

Repetir o item CARACTERÍSTICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO (UT) conforme o número de utilizações-tipo distintas existentes no edifício.

(1) O edifício deve ser identificado pelo seu nome usual ( Ex: edifício principal ; pavilhão … ; etc. )

(2) Consultar o Fascículo Terminologia e Conceitos.

(3) A superfície construída não inclui os pátios e outras zonas descobertas.

(4) O efetivo dos edifícios e recintos é o somatório dos efetivos de todos os seus espaços suscetíveis de ocupação, determinados de acordo com os critérios enunciados na Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro (nomeadamente dos seus artigos 51.º e restantes específicos). Em situações especiais em que, por motivos específicos de exploração da utilização-tipo, o efetivo possa ser manifestamente díspar (inferior ou superior) ao estabelecido pelo calculo acima referido pode, pelo artigo 14.º do DL 220/2008 e através da Ficha n.º 20, ser definido pelo Responsável pela Segurança (RS) outro valor para a lotação máxima de um determinado espaço, a respeitar permanentemente, e desde que se verifiquem as condições de evacuação adequadas a esse efetivo.

Em situações que se altere a normal utilização dos espaços normalmente não designados para esses fins, ou com alteração do seu efetivo (utilização de espaços para festas, etc,) deverão ser tomadas medidas adicionais de segurança.

(5) Consultar o Capitulo Terminologias e Conceitos, Tabela 1, Tabela 2 ou Tabela 3.

(6) Se não sabe o tipo de estrutura do edifício, solicite parecer à Câmara Municipal.

(7) Preencher com o nome de todos e cada um dos pisos, conforme designação usual e exemplo seguinte:

Nome dos pisos: Cave / rés do chão / 1º piso / etc.

2º  Piso

1º  Piso

R/C

Cave

# Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO

( 1 / 2 )

PISO :

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício de apoio social

● EDIFICIO:      ● NOME:

ATIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome dos compartimentos e outros espaços do estabelecimento (1) :

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C   		N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D

N.ºTOTAL DE LOCAIS DE RISCO E

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● UTENTES + MÉDICOS + ENFERMEIROS + PESSOAL AUXILIAR = TOTAL

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

| Designação | Largura | Observações |
| --- | --- | --- |

Ficha n.º 5 ( 2 / 2 )

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA ?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m) ? (3)

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÓXIMAS (m) ?

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM 	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS ?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS ? (4)				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO :

EXTINTORES PORTÁTEIS :		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO :		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA :

SAÍDAS 		ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME :	CAMPAINHA 		MEGAFONE 		OUTROS

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5):

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA (5):

NOTAS :

(1) Anotar as atividades que existe em cada piso: dormitórios, sala de repouso, consultório médico, bibliotecas, cozinha, refeitórios, escritórios, armazéns de material, caldeiras, quadros elétricos e quadros de instalações de gás, entre outros.

(2) As vias de evacuação são as vias de acesso habituais ou não (escadas e saídas de emergência) que, em caso de emergência, permitem a evacuação dos utentes do estabelecimento em direção a um espaço exterior seguro (ponto de concentração). Os elevadores não são considerados como vias de evacuação.

(3) Distancia entre a porta do local/sala mais afastada e a escada/saída mais próxima.

(4) Uma saída é considerada praticável se o sistema de abertura da porta é fácil de realizar e se não existirem obstáculos que impeçam a passagem. É expressamente interdito o uso de gradeamento em portas e janelas que, em situações de emergência, dificulta o acesso das equipas externas de socorro ao interior do estabelecimento. Recomenda-se que em vez de grades se utilizem, portadas ou persianas, com possibilidade de serem removidas facilmente pelas equipas de socorro.

(5) Cobertura total se todos os espaços do edifício se encontram abrangidos pelo sistema.

# Ficha n.º 6 - RISCOS INTERNOS

(DEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO)

( 1 / 2 )

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

LOCAIS DE RISCO C (1)

RISCO AGRAVADO

Assinalar se há instalações destas no estabelecimento

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ; 	GRUPO GERADOR .

ESTÃO ISOLADOS ? (2)								SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _/ PISO _ ) :

OBS. :

CENTRAL TÉRMICA ( CALDEIRAS ) - 70 KW < Potência ≤ 2000 KW - :

Assinalar o tipo de combustível que se utiliza :

GÁS PROPANO 	GÁSOLEO 	OUTRO

ESTÁ ISOLADA ? (2) 								SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

DEPÓSITOS DE GÁS / LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS :

GÁS ( GPL ) 		GÁSOLEO 		OUTRO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

OFICINAS (3) :

UTILIZA PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU FACILMENTE COMBUSTÍVEIS ? 																SIM 	NÃO

QUE PRODUTOS E QUANTIDADE ? (4)

ESTÃO ISOLADAS ? (2) 							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

(1)  Consultar o capítulo Terminologia e Conceitos.

(2) “ Isolado ” Local que fica separado de outros espaços do edifício mediante elementos delimitadores, resistentes ao fogo ( paredes, tetos , portas e vidros especiais resistentes ao fogo).

(3) Particular atenção a dispensar nas oficinas e de centros de formação e ocupação de tempos livres .

(4) A designação dos produtos, suas quantidades e localização poderá ser inserida como Anexo, atendendo ao inventário dos produtos.

Ficha n.º 6 ( 2 / 2 )

RISCOS INTERNOS

Marque as opções correspondentes com uma cruz

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

LOCAIS DE RISCO C (1)

RISCO PARTICULAR

CENTRAL TÉRMICA ( CALDEIRAS ) - Potência < 70 KW - :

Assinalar o tipo de combustível que se utiliza :

GÁS PROPANO 	GÁSOLEO 	OUTRO

ESTÁ ISOLADA ? (2)  									SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

COZINHAS / LOCAIS DE CONFECÇÃO ,  	LAVANDARIAS   c/ 20 KW < Potência < 70 KW - :

Assinalar o tipo de combustível que se utiliza :

GÁS ( GPL ) 	ELECTRICIDADE 	OUTROS

ESTÃO ISOLADOS? (2) 							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

OUTROS:	(3)

REGISTO:

ESTÃO ISOLADOS? (2)							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

(1)   Consultar o Fascículo II Terminologia e Conceitos .

(2) “ Isolado ” : Local que fica separado de outros espaços do edifício mediante elementos delimitadores, resistentes ao fogo  ( paredes, tetos , portas e vidros especiais resistentes ao fogo).

(3) Particular atenção a dispensar nas oficinas e de centros de formação e ocupação de tempos livres .

# Ficha n.º 7 - RISCOS EXTERNOS

(INDEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES)

Marque as opções correspondentes com uma cruz

RISCO DE INUNDAÇÕES?

SIM 	NÃO

RISCO DE DERROCADA?

SIM 	NÃO

RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS?

(n.º 6 do artigo 202.º do DL 1532/08 de 29 Dezembro)

SIM 	NÃO

RISCOS DE ACIDENTE QUÍMICO?

SIM 	NÃO

Este risco depende das instalações próximas do estabelecimento. Para avaliar este risco, responda às seguintes questões :

O estabelecimento encontra-se próximo de alguma das seguintes instalações?

● Posto de Combustíveis: 	SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Instalações Industriais; 	SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Armazenagem de produtos tóxicos:

SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Estrada por onde circulam veículos com mercadorias perigosas:

SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Outros: 				SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

# Ficha n.º 8 - CONTACTOS DE SOCORRO E EMERGÊNCIA

(1/2)

● Número Europeu de Socorro/ Chamada de Emergência	112

● Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM	291 700 112

● Serviço Municipal de Proteção Civil

● Bombeiros

● Polícia Segurança Pública

● Brigada Fiscal – GNR

●	Cruz Vermelha

●	Centros de Saúde

●	Hospital

●	Intoxicações

●	Farmácia

●	Outros

●	Direção técnica do estabelecimento

●	Diretor Clínico

●	Equipa Médica

●	Equipa de Enfermagem

Ficha n.º 8 - CONTACTOS DE SOCORRO E EMERGÊNCIA

(2/2)

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Anotar o nome e o telefone

●	Água

●	Eletricidade

●	Gás

●	Seguros

EMPRESAS DE MANUTENÇÃO

Anotar o nome e o telefone

●	Instalações de Proteção contra Incêndios

●	Instalação Elétrica

●	Instalação de Gás

●	Elevadores

●	Outros

PESSOAL DO ESTABELECIMENTO

Anotar o nome e o telefone

●	Responsável pela Segurança

●	Delegados de Segurança

●	Outros

# Ficha n.º 9 - EMISSORAS DE RÁDIO A SINTONIZAR EM CASO DE EMERGÊNCIA

Anotar a frequência e nome de cada emissora

●	Emissoras

●	Emissoras

●	Outros

# Ficha n.º 10 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE EVACUAÇÃO

SISTEMA DE ALARME

CAMPAINHA 		SIRENE INCÊNDIO 	SISTEMA DE SOM

●	OUTROS SISTEMAS :

SINAL ACÚSTICO DO ALARME DE EVACUAÇÃO

●	EXEMPLO:  ( /\/\/\/\ ) - 30seg.- ( /\/\/\/\ ) - 30seg.- ( /\/\/\/\ )

DESENHAR O SINAL :

# Ficha n.º 11 - PROCEDIMENTO DE ALERTA

●	Nome e cargo da pessoa que dá o aviso:

●	“Estou a ligar do telefone n.º ” :

●	Nome do Estabelecimento :

●	Nome da Rua :	● Número:

●	Localidade :

●	Tipo de incidente (incêndio, inundação, etc.) :

●	Piso (cave, R/C, etc.) e Edifício :

●	Lugar exacto ( biblioteca, cozinha, etc.) :

●	Tipo do incidente (explosão, gera muito fumo, etc.) :

●	Temos ______ (quantidade) feridos .	            Observações :

●	No estabelecimento  temos (quantidade) Utentes:

(1) Se existir um sistema automático de detecção de incêndios, este dará o aviso à central, que estará num lugar sempre ocupado durante o período de funcionamento do estabelecimento. De seguida há que confirmar a situação de emergência para accionamento do alarme e alerta ( 112 ) .

(2) Todo o estabelecimento deverá dispor de um sistema de alarme para evacuação em caso de emergência, o qual deverá ser perceptível em todo o edifício, e ser diferenciado do resto dos sinais acústicos habituais no estabelecimento.

Se o alarme for dado pelo sistema de som, a mensagem não deverá provocar pânico.

Se o estabelecimento tem mais de um edifício, cada um terá de dispor do seu próprio sinal de alarme (Note-se que se por exemplo um incêndio afectar apenas um edifício, este será em principio, o único que será evacuado pelo que o alarme não haverá de soar nos restantes edifícios).

(3) A chamada para o 112 será feita sempre de forma prioritária.

# Ficha n.º 12 - PROCEDIMENTO DE EVACUAÇÃO

ORDEM DE EVACUAÇÃO	EDIFÍCIO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Cave

- R/CH

- Piso

- Piso

- Piso

- Piso

- Piso

- Piso

PONTO DE REUNIÃO :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Exemplo: Piso 1

Escada E1 : Quarto 1      Quarto 6      Quarto 2     Sala Estar     Quarto 3

Escada E2 : Quarto 8     Serviços     Enfermaria    Quarto 5     Quarto 7   Quarto 4

| Quarto 1 | Quarto 2 | Quarto 3 | Serviços | Quarto 4 | Quarto 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escada E1 |  |
| Quarto 6 | Sala Estar | Enfermaria | Escada E2 | Quarto 7 | Quarto8 |

# Ficha n.º 13 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE ABRIGO

SISTEMA DE ALARME

CAMPAINHA 		SIRENE 		SISTEMA SOM

●	OUTROS SISTEMAS :

SINAL ACÚSTICO DE ALARME DE ABRIGO

DISTINTO DO SINAL DE EVACUAÇÃO

●	EXEMPLO:	( /\/\/\/\ )	( /\/\/\/\ )	( /\/\/\/\ )

●DESENHAR SINAL:

# Ficha n.º 14 - PROCEDIMENTO DE ABRIGO

RECORDAR QUE EM CASO DE ABRIGO:

Quando é ouvido o sinal de alarme de abrigo, deve-se:

- Entrar no Estabelecimento.

- Abrigar-se nas salas e/ou espaços mais protegidos do exterior.

- Fechar as portas e as janelas.

- Sintonizar a emissora de rádio pré-definida.

- Não sair do estabelecimento até indicação contrária das autoridades.

# Ficha n.º 15 - FICHA DE INCIDENTES DO ESTABELECIMENTO

Exemplo :

| DATA | HORA | LUGAR | EXPLICAÇÃO DO TIPO DE INCIDENTE | ASPECTOS A DESTACAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/01/2000 | 12:00 | Pátio | Um utente caiu e fracturou um braço. | A causa foi o pavimento escorregadio. |

| DATA | HORA | LUGAR | EXPLICAÇÃO DO TIPO DE INCIDENTE | ASPECTOS A DESTACAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ficha n.º 16 - RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA

- Identificação :

- Localização (telefone):

- Delegado Segurança :

- Localização (telefone):

- Delegado Segurança (substituto):

- Localização (telefone):

QUE FAZER EM CASO DE EMERGÊNCIA ?

- Avaliar a situação de emergência e decidir sobre as acções a desenvolver.

- Prestar toda a colaboração solicitada pelos meios exteriores de socorro.

- Garantir o cumprimento das instruções das Autoridades competentes.

- Providenciar toda a informação necessária aos Familiares, bem como aos meios de comunicação social, caso se justifique.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Dar ordem para accionamento do alarme de evacuação ( parcial / geral ).

- Dar ordem para accionamento do alerta.

- Desencadear as restantes acções previstas no plano em função da situação , nomeadamente no aviso aos agentes de segurança.

- Manter a comunicação e informação actualizada com os delegados e agentes de segurança.

EM CASO DE ABRIGO :

- Dar ordem para accionamento do alarme de abrigo.

- As mesmas instruções que no caso de evacuação.

- Sintonizar a emissora de rádio pré-definida.

# Ficha n.º 17 - COORDENADOR  DO  EDIFÍCIO___  /  PISO___

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Poderá ser um/a auxiliar que, num determinado piso, se encontre no quarto/compartimento mais afastado das saídas desse piso.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Contribuir para que a evacuação seja feita ordenadamente e pelas vias estabelecidas.

- Deverá comprovar que nenhum utente ficou nesse piso ( seja nos WC , quartos, salas ou em qualquer outro lugar ) .

- Realizar uma contagem dos utentes no ponto de concentração.

EM CASO DE ABRIGO :

- Comprovar que todos os utentes estão abrigados nos quartos ( ou em espaços protegidos do estabelecimento ) .

- Comprovar que as portas e as janelas dos pisos estão fechadas.

- Realizar uma contagem dos utentes na sala(s) ou espaço protegido.

Ficha n.º 18 - FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES

QUE FAZER?

Nos estabelecimentos de apoio social os funcionários e colaboradores têm um papel crucial na evacuação / abrigo dos utentes. Deverão tranquilizar as pessoas mais assustadas e apoiar os utentes. Devem encaminhar os utentes para as saídas mais próximas, apoiar as pessoas com dificuldade na percepção do alarme e/ou mobilidade condicionada. Transferir os utentes acamados para outro compartimento ou para o exterior.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Cumprir as instruções do coordenador/a de piso.

- Contribuir para que a evacuação seja feita ordenadamente e pelas vias estabelecidas.

EM CASO DE ABRIGO :

- Cumprir as instruções do coordenador/a de piso.

- Fechar as janelas e portadas.

- Fazer entrar os utentes na sala ou espaço protegido.

# Ficha n.º 19 - UTENTES NÃO LIMITADOS A UMA REACÇÃO AO ALARME

QUE FAZER ?

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Quando soar o alarme deverão deixar os quartos, fechar a(s) janela(s) e porta, seguindo as instruções do coordenador de piso.

- Deverão deixar os objectos pessoais e sair do quarto ou local onde se encontrem com tranquilidade, passo apressado. Nunca voltar atrás.

- Deverão ajudar os utentes que tenham maior dificuldade na mobilidade e percepção de um alarme.

- Deverão dirigir-se em fila indiana, para o ponto de encontro, seguindo o caminho de evacuação e tendo em conta as instruções que possam ser transmitidas pelos sinaleiros ao longo do percurso.

EM CASO DE ABRIGO :

- Deverão entrar no estabelecimento se estiverem fora.

- Deverão retornar ao seu quarto quando soar o alarme e estiverem fora.

- Deverão colocar-se em fila indiana, atrás do coordenador de piso / sinaleiro, que fará de guia, até à sala / espaço do local de abrigo.

# Ficha n.º 20 - ALTERAÇÃO DE EFECTIVO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ESPAÇO(S) ONDE SE ENTENDA ATRIBUIR UM EFECTIVO DIFERENTE DO CALCULADO ATRAVÉS DO ARTIGO 51.º DA PORTARIA N.º 1532/2008 DE 29 DE DEZEMBRO:

●	Local:

●	Edifício / Piso:

●	Efectivo (1):	Novo efectivo (2):

●	Motivo de alteração do efectivo:

●	Local:

●	Edifício / Piso:

●	Efectivo (1):	Novo efectivo (2):

●	Motivo de alteração do efectivo:

O Responsável pela Segurança (3)

__________________________________________

(Nome e Assinatura do Responsável pela Segurança)

(1) Efectivo calculado de acordo com os índices de ocupação indicados no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro.

(2) Efectivo adoptado, em situações especiais, por razões de exploração dos espaços. Consultar Fascículo II – Terminologia e Conceitos.

(3) Sempre que ocorra alteração do Responsável pela Segurança e/ou das condições de exploração, esta Ficha deverá de ser actualizada e enviada ao SRPC, IP-RAM.

# Ficha n.º 21 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR DAR O ALARME E O ALERTA

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER ?

Esta pessoa ficará encarregue de accionar o alarme e o alerta conforme modelo previsto.

# Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA

( 1/2 )

PERGUNTAS A FAZER:

- A que horas irá explodir a bomba ?

- Onde está colocada ?

- Qual é a forma ?

- Que tipo de explosivo ?

- Porquê , Qual a razão ?

- Onde é que você está ?

VOZ DA PESSOA QUE CHAMA:

● Calma	□	● Nasal	□

● Excitada	□	● Rouca	□

● Lenta	□	● Gago	□

● Rápida	□	● Estridente	□

● Baixa	□	● Sussurrando	□

● Alta	□	● Disfarçada	□

● Risada	□	● Pronúncia	□

● Choro	□	● Conhecida	□

● Normal	□	● Respiração funda	□

- Se a voz é conhecida, com quem se parece?

Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA

(2/2)

RUÍDOS DE FUNDO:

● Vozes	□	● Longas distâncias	□

● Musica	□	● Maquinaria de fábrica	□

● Ruídos de rua 	□	● Maquinaria de oficina	□

● Ruído de animais 	□	● Outros	□

● Ruídos caseiros	□

LINGUAGEM DA AMEAÇA:

● Correcta	□	● Incoerente / Irracional	□

● Educada	□	● Gravada	□

● Obscena	□	● Mensagem lida	□

● Sexo da pessoa que faz a chamada :

● Duração da chamada :

● Número onde se recebe a chamada :

● Hora :		● Data :

● NOTAS:

# Ficha n.º 23 A - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR EXECUTAR CORTES DE ENERGIA

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER ?

Deverá ser uma pessoa que não seja responsável directamente pelos utentes. Recomenda-se que seja o encarregado/a de manutenção, que normalmente tem as chaves do estabelecimento e conhece as instalações. As suas funções são:

Em caso de evacuação:

Após ordem do Responsável de Segurança

- Corte geral de gás e do fornecimento eléctrico.

- Bloquear os ascensores e monta-cargas.

Em caso de abrigo :

- Fechar os sistemas de ventilação e climatização.

# Ficha n.º 23 B - EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE UM EXTINTOR PORTÁTIL:

1.º - Transporte o extintor na posição vertical, segurando no manípulo.

2.º - Retire o selo ou cavilha de segurança que impede a alavanca de accionar o jacto.

3.º - Aproxime-se do foco de incêndio com cautela, evitando que haja fogo pelas costas.

4.º - Pressione a alavanca, dirigindo o jacto para a base das chamas, varrendo a superfície.

5.º - Em combustíveis líquidos reduza o jacto, evitando que o combustível se espalhe.

6.º - Antes de terminar, assegure-se de que o incêndio está mesmo extinto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE UM EXTINTOR PORTÁTIL

Esquema com o modo de utilizar um extintor portátil

Fonte: “Estabelecimentos de Apoio Social a Pessoas Idosas”, ANPC Dezembro 2008

# Ficha n.º 24 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR ABRIR E FECHAR AS PORTAS EXTERIORES DO ESTABELECIMENTO

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Deverá de ser uma pessoa que não seja responsável directo pelos utentes. As suas funções são:

Em caso de evacuação:

- Abrir as portas e saídas do(s) edifício(s).

- Abrir os portões do estabelecimento de acesso à via pública.

Em caso de abrigo:

- Fechar as portas e saídas do edifício.

# Ficha n.º 25 A – EQUIPA DE EVACUAÇÃO

(1/2)

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Em situação de emergência, em que é necessário encaminhar os ocupantes do estabelecimento para local seguro, existem duas situações distintas possíveis a adoptar, e que são:

• Evacuação para local seguro no exterior, nomeadamente para ponto(s) de encontro, pré-definido(s) e do conhecimento geral;

• Evacuação para uma zona de refúgio, compartimento corta-fogo anexo, considerado temporariamente seguro.

Ficha n.º 25 A – EQUIPA DE EVACUAÇÃO

(2/2)

      - A evacuação deverá realizar-se de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

      - Local afetado pela emergência;

      - Locais adjacentes ao local sinistrado (se necessário);

      - Locais situados acima do piso (se necessário).

      - Neste tipo de estabelecimentos os utentes devem ser evacuados pela seguinte ordem:

        - Utentes sem dificuldade na mobilidade;

        - Utentes sem mobilidade, que se encontrem a maior distância da saída ou da zona de refúgio;

        - Utentes sem mobilidade, que se encontrem a menor distância da saída ou da zona de refúgio.

      - Os elementos da(s) equipa(s) de evacuação devem:

- Manter a calma e acalmar os utentes;

- Desenvolver ações especiais previstas para evacuar acamados e restantes pessoas com limitações na mobilidade ou capacidade de percepção e reacção ao alarme;

- Evacuar a área seguindo a sinalização de segurança, orientando os restantes ocupantes (funcionários, residentes/utentes, visitas,…) para as saídas;

- Impedir que as pessoas regressem ao(s) edifício(s);

- Fazer o controlo dos ocupantes do estabelecimento no ponto de encontro, de modo a garantir a evacuação da zona de risco.

# Ficha n.º 25 B - AGENTES DE SEGURANÇA REPONSÁVEIS PELO AUXÍLIO A PESSOAS LIMITADAS NA MOBILIDADE OU NAS CAPACIDADES DE PERCEPÇÃO E REACÇÃO A UM ALARME OU ACAMADAS

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Em caso de evacuação e em caso de abrigo :

- Deverão transferir as pessoas com dificuldades motoras ou sensoriais (surdos, cegos, acamados, doentes do foro psiquiátrico…).para o ponto de encontro / abrigo no interior.

- O nome das pessoas e as medidas necessárias terão de ser decididas para cada caso em concreto.

Movimentação dos acamados :

Algumas formas de movimentação dos acamados

Fonte: “Estabelecimentos de Apoio Social a Pessoas Idosas”, ANPC Dezembro 2008

# Ficha n.º 26 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELOS PRIMEIROS SOCORROS

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO TARDE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Em caso de evacuação e em caso de abrigo :

- Atender as pessoas feridas e avaliar as lesões.

- Preparar a transferência das pessoas feridas.

- Acompanhar as pessoas feridas ao centro de saúde / hospital quando as autoridades digam que é possível abandonar o ponto de concentração.

# Ficha n.º 27 - INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL E O PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

●	A câmara municipal dispõe de um plano de emergência municipal	Sim Não

MECANISMOS DE INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA

DO ESTABELECIMENTO APOIO SOCIAL E O SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

Um incidente ou um acidente num estabelecimento de apoio social pode alterar ou ter repercussões na totalidade de um município (mobilização de recursos, serviços municipais, etc.).

O instrumento que visa garantir a segurança e a protecção dos cidadãos de um município é o plano municipal de protecção civil .

# Ficha n.º 28 - PREPARAÇÃO DO SIMULACRO

Nome do Estabelecimento : ________________________________________

Responsável / Contacto : __________________________________________

Data/Hora da realização : __________________________________________

Natureza da ocorrência simulada: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Local da ocorrência [Compartimento(s) ; Piso(s) ; Edifício(s)] :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Número e tipo de sinistrados :

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Simulacro geral ou parcial : _________________________________________

Simulacro / Exercício apenas interno 

ou

Simulacro / Exercício envolvendo entidades externas, tendo o Responsável de Segurança solicitado :

Um observador do Serviço Municipal de Protecção Civil 

A colaboração da corporação de bombeiros 

A colaboração da PSP 

Solicita ainda o acompanhamento do simulacro por observador do Serviço Regional de Protecção Civil IP RAM  

NOTA: Enviar o modelo de informação base para o SRPC,IP-RAM com um mínimo de antecedência de 2 (duas) semanas, para o fax: 291 700 117

# Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO

(1/3)

●	NOME DO ESTABELECIMENTO :______________________________________

●	CÓDIGO POSTAL: __________________● DIRECÇÃO: ____________________

●	TIPO DE ESTABELECIMENTO: ______________● DATA SIMULACRO: _______

CONTACTOS INTERNOS E EXTERNOS EFECTUADOS

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

TEMPO DECORRIDO ENTRE A DETECÇÃO E A DECISÃO DE EVACUAR

MINUTOS:

TEMPO DE ALARME

MINUTOS:

TODOS OUVIRAM O SINAL DE ALARME

SIM  NÃO	ONDE NÃO FOI AUDÍVEL:

PARTICIPAÇÃO/COLABORAÇÃO DOS AUXILIARES/MÉDICOS/ENFERMEIROS

● Foi realizada a contagem das pessoas? Sim  Não

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES:

TEMPO REAL DA EVACUAÇÃO/DO CONFINAMENTO

●	QUEM DEU ORDEM DE EVACUAÇÃO:_________________________________

●	TOTAL DO ESTABELECIMENTO:______________________________________

● Nº DE UTENTES:____________________________________________________

●	R/C:

●	1º PISO:

●	2º PISO:

●	PISO:

●	OBSERVAÇÕES:

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO

(2/3)

COMPORTAMENTO DOS UTENTES

●	VOLTARAM PARA TRÁS? 		Sim   Não

●	DIRIGIRAM-SE PARA O PONTO DE ENCONTRO?			 Sim   Não

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES: __________________________________________________

CAPACIDADE DAS VIAS DE EVACUAÇÃO

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES:

●	OS ELEVADORES FORAM UTILIZADOS? 	Sim   Não

●	PONTOS DE CONGESTIONAMENTO PERIGOSO:

●	TERÁ HAVIDO DEFICIÊNCIAS:	Sim	Não

●	OBSERVAÇÕES:

FUNCIONOU CORRECTAMENTE

●	ALARME:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ESCADAS DE EMERGÊNCIA:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	OBSERVAÇÕES:

FOI POSSÍVEL CORTAR O FORNECIMENTO

●	GÁS:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ELECTRICIDADE:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	GASÓLEO:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO:	 Sim	 Não	INEXISTENTE

●	OBSERVAÇÕES

OBSTÁCULOS NAS VIAS DE EVACUAÇÃO

Identificação dos elementos do edifício, se são fixos ou não, que obstáculos existem nas vias de evacuação (móveis, portas de abertura contrárias ao sentido de evacuação, pilares, etc.).

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO

(3/3)

INCIDENTES NÃO PREVISTOS (ACIDENTES DE PESSOAS,

MOBILIÁRIO ESTRAGADO, ETC.)

EFICÁCIA E RAPIDEZ DAS RESPOSTAS DOS MEIOS DE SOCORRO EXTERNOS

CONCLUSÕES PEDAGÓGICAS

●	BALANÇO GERAL DO SIMULACRO:

●	SUGESTÕES:______________________________________________________

___________________________________________________________________

●	ASPECTOS A MELHORAR:

Nota: Após o simulacro, realizar, tão próximo quanto possível da data do mesmo, uma reunião de avaliação. O objectivo é estabelecer um plano de acções de melhoria, tendo em conta as lacunas detectadas

# Ficha n.º 30 - ACTUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO

Todos os anos as medidas de autoprotecção deverão ser revistas e actualizadas. Não esquecendo que neste tipo de estabelecimento existem mudanças dos utentes ao longo do ano, novas incorporações de pessoal, e por isso, haverá que programar anualmente uma série de actividades a implantar o plano de emergência. Junta-se uma ficha que pode servir de guia para fazer a programação no processo das medidas de autoprotecção.

A FORMAÇÃO E A INFORMAÇÃO, PORQUE SÃO IMPORTANTES?

- Porquê é necessário conhecer o Plano de emergência.

- Para que todos os intervenientes saibam o que fazer em caso de emergência e quais as suas responsabilidades.

- Porque é necessário fomentar a cultura de autoprotecção entre os utentes, funcionários e colaboradores, de maneira a que saibam como proteger-se perante qualquer incidente que possa ocorrer no estabelecimento de apoio social, e que é aplicável aos incidentes que possam encontrar na vida quotidiana.

| N.º Ficha Revista/ Actualização | Data Revisão/ Actualização | Motivo/Designação da alteração | Divulgação das Revisões (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Auxiliares | Médicos | Enfermeiros | Equipas Segurança |
|  |  |  | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO |

(1) Registar a divulgação das alterações no Caderno de Registos de Segurança no separador Revisões/Alterações das Medidas de Autoprotecção

# Ficha n.º 31 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Acessibilidade dos Meios de Socorro ao(s) Edifício(s) e Hidrantes Exteriores)

- Os locais previstos para acesso aos bombeiros ao estabelecimento e as respectivas vias de acesso devem ser mantidos permanentemente desimpedidos. Esses acessos e respectivas vias deverão ser identificadas, na medida do possível.

- Deve ser garantida a transponibilidade dos vãos de fachada destinados a permitir a entrada dos bombeiros no interior do edifício em caso de incêndio, bem como a progressão no piso a partir deles. Os vãos referidos devem ser identificados e sinalizados.

- O acesso para manobra dos hidrantes exteriores e dos comandos de dispositivos de segurança destinados aos bombeiros deve ser garantido. O Agente de Segurança da portaria, o Segurança ou quem o Responsável de Segurança assim o determine, é o responsável pela verificação do cumprimento desta situação.

- Em situação de alarme geral o Agente de Segurança da portaria, o Segurança ou quem o Responsável de Segurança assim o determine, deverá proceder à abertura de todas as portas de acesso ao edifício ao nível desse piso.

- A verificação do cumprimento do estabelecido relativamente à desobstrução dos locais e vias de acesso dos bombeiros ao estabelecimento é da conta do Delegado de Segurança. Nos casos em que as viaturas que obstruam os acessos sejam pertença de funcionários do estabelecimento, comunicará o facto ao Responsável de Segurança; na situação de serem desconhecidas as viaturas que obstruam esses acessos o Delegado efectuará a chamada das forças policiais.

- É da conta dos responsáveis dos vários locais com vãos de fachada destinados a permitir a entrada dos bombeiros no interior do edifício a verificação da sua permanente desobstrução, informando o Responsável de Segurança de todas as situações em que não poderão actuar de modo a cumprir estas normas.

# Ficha n.º 32 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação)

- Todos os caminhos de evacuação do estabelecimento deverão encontrar-se permanentemente desimpedidos.

- Não é permitida a colocação, mesmo que provisória, nos caminhos de evacuação de quaisquer objectos, materiais ou peças de mobiliário ou de decoração que possa criar os seguintes efeitos:

- Favorecer a deflagração ou o desenvolvimento de um incêndio (todos os materiais com características combustíveis).

- Ser derrubados ou deslocados.

- Reduzir as larguras definidas para os caminhos de evacuação.

- Dificultar a abertura das portas de saída.

- Prejudicar a visibilidade da sinalização de segurança e iluminação de emergência ou iludir o sentido das saídas.

- Prejudicar o funcionamento das instalações de segurança - botoneiras de alarme de incêndio, sirenes de alarme, bocas de incêndio, extintores de incêndio, meios de desenfumagem.

- As portas de saída dos caminhos de evacuação, bem como os respectivos acessórios de abertura (barras anti-pânico, botoneiras de comando de abertura de emergência, etc.) devem ser mantidas permanentemente operacionais, podendo ser abertas facilmente pelo seu interior em situação de emergência.

- A execução de trabalhos que prejudiquem as regras enunciadas só poderá ocorrer em períodos de desocupação do estabelecimento.

- Carecem de autorização prévia do SRPC,IP-RAM, a providenciar pelo Responsável de Segurança, as seguintes alterações e trabalhos:

- Aumento da lotação autorizada.

- Redução do número e larguras das saídas ou das vias de evacuação.

- Obstrução das aberturas permanentes, das vias de evacuação, ao ar livre.

- Os responsáveis dos vários locais do estabelecimento deverão zelar pelo cumprimento das regras enunciadas, informando o Responsável de Segurança das infracções verificadas às mesmas e de todas as situações em que não poderão actuar de modo a cumprir e fazer cumprir estas normas.

# Ficha n.º 33 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Relativas à Eficácia da Estabilidade ao Fogo e dos Meios de Compartimentação, Isolamento e Protecção)

- A resistência ao fogo dos elementos e componentes de construção com funções de compartimentação, isolamento e protecção definidas para o edifício não pode ser comprometida.

- A execução de trabalhos nos elementos e componentes de construção do edifício com as funções atrás indicadas apenas poderá ser concretizada após autorização, escrita, do RS (Responsável de Segurança) do estabelecimento.

- Carecem de autorização prévia do SRPC,IP-RAM, a providenciar pelo RS, a abertura de vãos de passagem ou criação de novas comunicações horizontais ou verticais que interfiram com os meios de compartimentação, isolamento e protecção inicialmente implementados.

- As portas com características de resistência ao fogo do edifício devem ser mantidas permanentemente fechadas por acção dos seus dispositivos de fecho automático, não sendo permitida a interposição de quaisquer elementos que impeçam o seu fecho.

- As portas dos ductos definidas como resistentes ao fogo devem igualmente ser mantidas fechadas em permanência; nos casos em que não disponham de dispositivo de encerramento automático essas portas devem ser mantidas encerradas com chave.

- Os responsáveis dos vários locais do estabelecimento deverão zelar pelo cumprimento das regras enunciadas, informando o RS das infracções verificadas às mesmas e de todas as situações em que não poderão actuar de modo a cumprir e fazer cumprir estas normas.

# Ficha n.º 34 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais a Observar na Conservação dos Espaços do Estabelecimento)

- Todos os espaços do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de limpeza.

- Todos os espaços do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de arrumação, em especial as suas vias de evacuação.

- A responsabilidade de verificação da limpeza e arrumação dos vários locais do estabelecimento é da conta dos responsáveis instalados nesses locais, devendo comunicar ao RS-Responsável de Segurança do Estabelecimento todas as situações anómalas registadas.

Normas Particulares a Observar na Conservação dos Espaços Técnicos do Estabelecimento

- Todos os espaços técnicos e de arrumos do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de limpeza e devidamente arrumados.

- A responsabilidade de verificação do cumprimento da limpeza e arrumação dos espaços técnicos e arrecadações do estabelecimento é dos responsáveis dos serviços que tutelam a sua ocupação, com as seguintes excepções:

- Compartimento do Posto de Transformação - responsabilidade do respectivo técnico responsável pela sua exploração; este técnico deverá efectuar a verificação semestral das condições de limpeza do local.

- Compartimento do Grupo Electrogéneo - responsabilidade do técnico de manutenção do estabelecimento.

- Compartimento do Grupo Hidropneumático de Serviço de Incêndios - responsabilidade do técnico de manutenção do edifício.

- Compartimento de AVAC - responsabilidade do técnico de manutenção do edifício.

- A limpeza dos espaços técnicos atrás referidos só deverá ser efectuada com a presença dos respectivos responsáveis.

- A arrumação das copas de piso do edifício e a eventual lavagem de louça utilizada é da conta dos seus utilizadores.

# Ficha n.º 35 – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas de Segurança na Manipulação e no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas)

(1/2)

- Informe-se sobre o significado da rotulagem das embalagens de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos (estudar Ficha de Segurança do Produto).

- Não é permitida a armazenagem de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos em outros locais que não os previamente aprovados, os quais se encontrarão delimitados e identificados.

- O acesso e utilização de embalagens com produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos só é permitido desde que estejam devidamente identificadas e etiquetados quanto a nome do produtos e perigos do mesmo.

- As taras vazias não poderão ser abandonadas, devendo ser obrigatoriamente descontaminadas, inutilizadas ou reutilizadas.

- Verifique o bom estado das embalagens e recipientes a fim de identificar e evitar as fugas. Tome medidas no sentido de que os gases, fumos, vapores ou poeiras sejam aspirados no seu ponto de origem. Se necessário, utilize uma máscara protectora. Atenção às eventuais fontes de inflamação.

- Conserve os produtos unicamente em recipientes adequados, correctamente rotulados. Não os coloque nunca em garrafas ou outros recipientes alimentares, como garrafas de refrigerantes ou de cerveja. Tais práticas dão todos os anos origem a acidentes graves. De preferência guarde os produtos perigosos fechados à chave.

- Evite todo e qualquer contacto com a boca. Não coma, não beba e não fume quando utilizar substâncias perigosas ou se estiver num local onde elas sejam utilizadas.

- Trabalhe com cuidado. Evite toda e qualquer contaminação através da pele. Se necessário, proteja as partes expostas do corpo com vestuário individual de protecção (aventais, luvas, botas, óculos, viseiras, etc.).

- Respeite escrupulosamente as regras de higiene pessoal: lave as mãos; antes de comer, dispa o vestuário de trabalho que tenha sujado; trate e proteja imediatamente as feridas, mesmo as mais pequenas.

Ficha n.º 35 - Normas de Segurança no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas (nos locais aprovados para o efeito)

(2/2)

- É proibido fumar ou fazer lume.

- Mantenha fechadas as portas de comunicação com o edifício.

- Todas as embalagens dos produtos armazenados disporão obrigatoriamente dos respectivos rótulos.

- Os produtos a armazenar deverão ser dispostos no interior do compartimento por forma a reduzir a possibilidade de reacções químicas que provoquem incêndio ou explosão.

- O espaço deverá manter-se permanentemente limpo e arrumado, sendo asseguradas as suas condições de ventilação.

- O transvase dos produtos armazenados deve ser efectuado por forma a não provocar a libertação de gases e vapores que possam produzir incêndio ou explosão.

- O calçado a utilizar no interior da construção não deve possuir elementos metálicos susceptíveis de produzirem chispas.

- Não utilizar instalações eléctricas, incluindo gambiarras ou extensões que não sejam anti-deflagrantes, ou em mau estado.

- As reparações necessárias devem ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes para o efeito.

- Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, lava-olhos, sinalização de segurança, etc.).

- Qualquer anomalia deve ser comunicada de imediato ao Responsável de Segurança do estabelecimento.

# Ficha n.º 36 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Cozinha)

- Não fume.

- Lave as mãos frequentemente; utilize a touca da cabeça.

- Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada; o lixo deve ser removido diariamente.

- Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas de ventilação, do apanha-fumos e dos seus filtros; não utilize nunca os equipamentos que têm previstos filtros sem que estes se encontrem colocados.

- Não utilize nunca aerossóis perto das chamas.

- Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser executadas em definitivo e por técnicos habilitados.

- Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos anualmente por técnicos habilitados.

- Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respectiva válvula e desligue os equipamentos de queima; não manobre equipamentos eléctricos, interruptores e promova o arejamento natural da cozinha.

- Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia eléctrica no quadro geral.

- Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro a outros funcionários para que alertem o Responsável de Segurança; a eficiência do combate ao sinistro depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos eléctricos ou instalações eléctricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de Pó Químico ou CO2.

- Quando abandonar um local incendiado feche todas as portas de comunicação com o resto do edifício.

Nota: Afixar nos respetivos locais de risco

# Ficha n.º 37 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Central Térmica, Armazenamento de Combustíveis)

- Não fumar ou foguear.

- Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada, assegurando também as suas condições de ventilação.

- Não utilize estes espaços para armazenamento de materiais combustíveis ou inflamáveis.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente. Guardar os registos de manutenção no Caderno de Registos de Segurança.

- Verifique periodicamente a validade das inspecções de segurança periódicas (inspecções das instalações de gás, provas de pressão, aferição de manómetros, etc.).

- Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, detectores de gás combustível, botões de alarme etc.). Assegure a sua permanente desobstrução.

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de alimentação de combustíveis.

- Comunique rapidamente ao Responsável de Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos respetivos locais de risco

# Ficha n.º 38 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Arrecadações, Arquivos, Armazéns, Áreas técnicas em geral)

- Não fumar nem fazer lume.

- Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado.

- Não permita a acumulação desordenada de materiais degradados ou não utilizados nestes locais.

- Mantenha sempre as prateleiras de armazenamento arranjadas e de maneira que o material armazenado não possa cair.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente.

- Não utilize instalações eléctricas provisórias.

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de gás.

- Comunique rapidamente ao Responsável pela Segurança da ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos respetivos locais de risco

# Ficha n.º 39 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Posto de Transformação, Grupo de Emergência, Salas de Quadros eléctricos)

- Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e arrumadas e asseguradas as suas condições de ventilação.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados.

- As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo anualmente; solicite a presença do técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas quando necessário.

- Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização do equipamento de segurança do PT (lanternas, luvas, tapetes, vara de manobra, instruções de primeiros socorros, extintores, etc.).

- Em caso de incêndio proceda ao corte imediato da corrente eléctrica, efectuando as operações respectivas de jusante para montante.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos respetivos locais de risco

# Ficha n.º 40 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Casa das Máquinas dos Elevadores)

- Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada e com as suas condições de ventilação asseguradas.

- As reparações deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados.

- Vigie a realização das visitas de manutenção nos prazos previstos e o cumprimento das respectivas operações. Arquivar os registos de manutenção no Caderno de Registos de Segurança.

- Verifique o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, iluminação de emergência, etc.).

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de gás.

- Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos respetivos locais de risco

# Text boxes

1º Andar

Número

Nome

Nome

Número

UM UTENTE DETETA UMA EMERGÊNCIA ( POR EXEMPLO UM INCÊNDIO )

AVISA UM FUNCIONÁRIO/A DA INSTITUIÇÃO

UM FUNCIONÁRIO/A

DETETA UMA EMERGÊNCIA

O FUNCIONÁRIO/A COMPROVA

AVISAR O RESPONSÁVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA

SE O RESPONSÁVEL/ DELEGADO NÃO ESTÁ CONTACTÁVEL, E A SITUAÇÃO O JUSTIFICA O  FUNCIONÁRIO/A

112

DARÁ ORDEM PARA ACIONAR O ALARME (1) E O ALERTA (2)

1 min.

1 min.

1 min.

MODELO DE ALERTA AO 112

SOA O ALARME DO MUNICIPIO

NO CASO DE UMA EMERGENCIA QUE PROVÉM DO EXTERIOR

AVISAR O RESPONSÁVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA

SE O RESPONSÁVEL/ DELEGADO NÃO ESTÁ CONTACTÁVEL , E A SITUAÇÃO O JUSTIFICA O

MÉDICO /ENFERMEIRA / ASSISTENTE

DARÁ ORDEM PARA ACCIONAR O ALARME

TODOS SE ABRIGARÃO NO EDIFÍCIO

O RESPONSAVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA FICARÁ DEPENDENTE

DAS INSTRUÇÕES PROVINIENTES DO EXTERIOR

1 m.

1 m.

5 seg.

5 seg.

1 m.

ESPAÇOS MAIS PROTEGIDOS DO ESTABELECIMENTO (ANOTAR) :

TELEFONE:

AVISAR A: